**numer sprawy - 2/ 2016** Kraków, 17 listopada 2016 r.

**Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa rękawic diagnostycznych” (Dz.U. 2016/S 199-358254 z dnia 14.10.2016 r.)**

**I. Pełnomocnik Zamawiającego tj. Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej** (dalej: Zamawiający), w związku z prowadzoną procedurą wyłonienia Wykonawcy na zamówienie publiczne jw., w dniu 16 listopada 2016 r. dokonał modyfikacji odpowiedzi na zapytania wniesione przez Wykonawców do niniejszego postępowania. *Z*amawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o kolejnej modyfikacji odpowiedzi na poniższe pytanie z powodu oczywistej omyłki pisarskiej.

**Było:**

**PYTANIA VII**

**dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmienionych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Odpowiedź wiążąca:**

**PYTANIA VII**

**dotyczy Zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki dłoni 0,07-0,08 mm, nieznacznie różniącej się od wymaganej przez Zamawiającego i pozostałych parametrach niezmienionych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

1. Przedstawiona powyżej modyfikacja staje się wiążąca i jest spójna z wcześniejszymi pytaniami/odpowiedziami **w zakresie zadania nr 3.**
2. Modyfikacja z chwilą jej wprowadzenia i zostaje umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:[**www.mzpzoz.pl**](http://www.mzpzoz.pl) i przekazana uczestnikom przedmiotowej procedury.
3. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie.